Rapport statistique

1. Présentation et validation des données

Distributions

conc

Normal(10.1469,1.20989)

Quantiles

| 100.0% | maximum | 15.200 |
| --- | --- | --- |
| 99.5% |  | 15.200 |
| 97.5% |  | 15.200 |
| 90.0% |  | 11.060 |
| 75.0% | quartile | 10.635 |
| 50.0% | median | 9.920 |
| 25.0% | quartile | 9.615 |
| 10.0% |  | 8.960 |
| 2.5% |  | 8.480 |
| 0.5% |  | 8.480 |
| 0.0% | minimum | 8.480 |

Moments

| Mean | 10.146897 |
| --- | --- |
| Std Dev | 1.209894 |
| Std Err Mean | 0.2246717 |
| upper 95% Mean | 10.607116 |
| lower 95% Mean | 9.6866775 |
| N | 29 |
| Sum Wgt | 29 |
| Sum | 294.26 |
| Variance | 1.4638436 |
| Skewness | 2.5710426 |
| Kurtosis | 10.606097 |
| CV | 11.923784 |
| N Missing | 0 |

Fitted Normal

Parameter Estimates

| Type | Parameter | Estimate | Lower 95% | Upper 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Location | Mu | 10.14690 | 9.686677 | 10.60712 |
| Dispersion | Sigma | 1.20989 | 0.960147 | 1.63632 |

Goodness-of-Fit Test

Shapiro-Wilk W Test

| W |  | Prob<W |
| --- | --- | --- |
| 0.776080 |  | <.0001 |

Point suspect : Echantillon 12 : conc. : 15.20

Valeur de Grubbs : G = 4.17 > Gtables (1%) – Rejet de la valeur.

Avec ce point : rejet de l’hypothèse de normalité de la distribution.

Rapport sans la donnée suspecte :

Distributions

conc validé

Normal(9.96643,0.73388)

Quantiles

| 100.0% | maximum | 11.320 |
| --- | --- | --- |
| 99.5% |  | 11.320 |
| 97.5% |  | 11.320 |
| 90.0% |  | 11.060 |
| 75.0% | quartile | 10.543 |
| 50.0% | median | 9.920 |
| 25.0% | quartile | 9.602 |
| 10.0% |  | 8.917 |
| 2.5% |  | 8.480 |
| 0.5% |  | 8.480 |
| 0.0% | minimum | 8.480 |

Moments

| Mean | 9.9664286 |
| --- | --- |
| Std Dev | 0.7338847 |
| Std Err Mean | 0.1386912 |
| upper 95% Mean | 10.250999 |
| lower 95% Mean | 9.6818578 |
| N | 28 |
| Sum Wgt | 28 |
| Sum | 279.06 |
| Variance | 0.5385868 |
| Skewness | -0.230174 |
| Kurtosis | -0.304302 |
| CV | 7.3635677 |
| N Missing | 1 |

Fitted Normal

Parameter Estimates

| Type | Parameter | Estimate | Lower 95% | Upper 95% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Location | Mu | 9.966429 | 9.681858 | 10.25100 |
| Dispersion | Sigma | 0.733885 | 0.580224 | 0.99892 |

Goodness-of-Fit Test

Shapiro-Wilk W Test

| W |  | Prob<W |
| --- | --- | --- |
| 0.973137 |  | 0.6913 |

Acceptation de la normalité de la distribution (p> 0.05)

2. Test de comparaison avec la référence 10 :

Test Mean=value

| Hypothesized Value | 10 |
| --- | --- |
| Actual Estimate | 10.1403 |
| df | 29 |
| Std Dev | 0.97074 |

|  | t Test |
| --- | --- |
| Test Statistic | 0.7918 |
| Prob > ¦t¦ | 0.4349 |
| Prob > t | 0.2175 |
| Prob < t | 0.7825 |

Pas de différence significative au risque de 5%